PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RED MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO DEL TERMINO MUNICIPAL DE ANDRATX.

CLÀUSULA PRIMERA. Objeto y calificación.

El objeto del contrato es la realización del servicio de mantenimiento de las estaciones de bombeo y red municipal de alcantarillado del termino municipal de Andratx.

Categoría 16 Servicios de Alcantarillado y eliminación de desperdicios.

NºCCP 94.

NºCPV 901100001

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decretlo legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÀUSULA SEGUNDA.- Procedimiento de Selección y Adjudicación.

Dado que se trata de  un servicio de los comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de valor estimado igual o superior a 207.000 euros, IVA excluido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1.b) del citado Texto Refundido y normativa concordante, es un contrato sujeto a regulación armonizada.

La forma de adjudicación del contrato de servicios de integral de mantenimiento de estaciones de bombeo y red municipal de alcantarillado del término municipal de Andratx será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÀUSULA TERCERA.- PERFIL DEL CONTRATANTE

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Pefil del Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.andratx.cat

CLÀUSULA CUARTA.- IMPORTE DEL CONTRATO

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 183.864,26 euros, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por el valor de 38.611,49 €, lo que supone un total de 222.475,75 €

El valor estimado del contrato 735.457,04 € siendo su valor con IVA 889.903,02 €  teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificciones del mismo.

El importe se abonará con cargo a la aplicación 14,161,227,06 de vigente presupuesto municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento , quedando acreditada la plena disposnaiblidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato

CLÀUSULA QUINTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato de servicios será de DOS años, que empezarán a contarse a partir del día siguiente a la formalización del mismo, más DOS años de posibles prorrogas, de mutuo acuerdo de las partes y previa petición anual tres meses antes de la finalización del periodo.

CLÀUSULA SEXTA.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar,y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1.- La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción el e registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c) Los demás empresario extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

b) Cuando se trate de empresas de Estados Miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública, todavía en vigor tal y como establece la Disposición Transitoria Cuarta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para contratar será requisito indispensable que el empresario disponga de una de las siguientes clasificaciones:

Grupo:        Subgrupo:      Categoría:

O		3		B

O		4		B

CLÁUSULA OCTAVA.- Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa:

Las ofertas se presentarán en la Tesorería del Ayuntamiento de Andratx en horario de atención al público, dentro del plazo de 52 días contados desde la fecha de envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea.

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por tele-fax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo común.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguiente a esta fecha sin que se haya recibido la documentación, esta nos erá admitida.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá subscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda “ Proposición para licitar a la contratación del servicio integral de mantenimiento de estaciones de bombeo y red municipal de alcantarillado del Término Municipal d'Andratx, sujeto a regulación armonizada”. La denominación de los sobres es la siguiente:

- Sobre A “ Documentación Administrativa.

- Sobre B “ Proposición económica y documentación cuantificable de forma automática.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autenticada, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cadas sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los mismos:

Sobre A

Documentación Administrativa.

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

b) documentos que acrediten la representación.

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de representación, debidamente bastanteado por funcionario de la Corporación.

- Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

- Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad.

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d) Los que acrediten la clasificación de la empresa.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de la normativa de contratación para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

e) Una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

f) Las empresas extranjeras presentarán declaración d someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

Sobre b

PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

a) Proposición económica.

Conforme al modelo que figura en el Anexo I de este Pliego.

b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se deban cuantificar de forma automática.

CLÀUSULA DÉCIMA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa ses atenderá a varios criterios de adjudicación.

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICA SE PUNTUARAN EN ORDEN DECRECIENTE.

- Mejora en las prestaciones mínimas que se establecen en el PPT, 50%

- Mejor oferta económica del capítulo de Mantenimiento de EBARS, 25%

- Mejor oferta económica del capítulo de Mantenimiento Red Municipal de Alcalntarillado; 15%.

- Mejor oferta económica del capítulo de levantamiento de la red municipal de alcantarillado y pluviales: 10%.

1,- Mejor oferta económica del capítulo de MANTENIMIENTO EBARS (25%), de 0 a 10 puntos.

El presupuesto ejecución material máximo de salida será de 113.396,29 €.

Calculo de la puntuación: E = D*((C-B)/(C-A))

E = Puntuación obtenida por la empresa X

D = Puntuación Máxima 25

C = Importe MÀXIM de licitación 381.164€ (PEM)

B = Importe Oferta económica empresa X

A = Importe Oferta más ventajosa para el Ajuntament

2,- Mejor oferta económica del capítulo de MANTENIMIENTO RED MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO (15%), de 0 a 10 puntos.

El presupuesto ejecución material máximo de salida será de 54.710,25€ €

Calculo de la puntuación: E = D*((C-B)/(C-A))

E = Puntuación obtenida por la empresa X

D = Puntuación Máxima 15

C = Importe MÀXIM de licitación de precios unitarios de

EQUIPO DE LIMPIEZA SUCCIONADOR-IMPULSOR		95 €/h

EQUIPO DE INSPECCION DE CAMARA DE TV		135€/h

LIMPIEZA DE IMBORNALES (PEON)		                     19€/h

B = Importe Oferta económica empresa X

A = Importe Oferta más ventajosa para el Ajuntament

Las empresas deberán definir en sus ofertas  el precio unitario (€/h) del servicio de mantenimiento del alcantarillado (equipo de limpieza succionador, equipo de inspección TV y peón para limpieza de imbornales).

En caso de no realizar baja en este capítulo, se entenderá que se mantiene el precio que se fija en el presente pliego en el punto 4.2.

3,- Mejor oferta económica del LEVANTAMIENTO CARTOGRÁFICO DEL ALCANTARILLADO MUNICIPAL (10%) , de 0 a 10 puntos.

El presupuesto ejecución material máximo de salida será de 15.757,72€

Calculo de la puntuación: E = D*((C-B)/(C-A))

E = Puntuación obtenida por la empresa X

D = Puntuación Máxima 10

C = Importe MÀXIM de licitación 15.757,72€ (PEM)

B = Importe Oferta económica empresa X

A = Importe Oferta más ventajosa para el Ajuntament

4,- Aceptación de las MEJORAS DE LAS PRESTACIONES MÍNIMAS definidas por el Ayuntamiento (50%) que se establecen en el presente pliego, de 0 a 50 puntos.

Las empresas deberán aceptar por escrito la aceptación y compromiso de cumplir con las mejoras que considere oportuno.

Todas las mejoras aceptadas, una vez finalizado el contrato pasarán con todos su efectos a ser propiedad del Ayuntamiento de Andratx.

Mejora 1 (5pts) Suministro e instalación de un nuevo grupo electrógeno móvil carrozado de una potencia de 40-50 KVA  e insonorizado, para utilizarlo en caso de emergencia o corte del suministro eléctrico.

La aceptación de esta mejora supondrá un total de 5pt.

Mejora 2 (3pts) Supervisión anual del torrente subterráneo de aguas pluviales que discurre desde Puig des Cornador hasta el torrente que desemboca en la Ctra de Andratx cruce con Gaspar Metge Pujol.

Dicha supervisión se realizará con todos los equipos de protección individual y colectiva necesarias y con especial atención al correcto uso de equipos autónomos de respiración dado la gran cantidad de gases tóxicos que hay en dicha galería.

Una vez supervisado, se pasará un informe detallado con croquis y fotografías del estado del torrente soterrado haciendo hincapié en las posibles entradas de agua residual en el colector de pluviales.

La aceptación de esta mejora supondrá un total de 3pt.

Mejora 3 (2pts) Mantenimiento y puesta en marcha de los grupos electrógenos de las Ebars municipales (máx. de 5 unidades).

El mantenimiento de los grupos electrógenos se realizará mensualmente y aunque cada motor incluye un manual de operación para su correcto mantenimiento, dentro de los aspectos principales para un buen mantenimiento del motor, se realizarán las siguientes actuaciones:

a. Controlar el nivel de aceite: Con el motor nivelado horizontalmente se debe asegurar que el nivel esté entre las marcas MIN y MAX de la varilla. Si el motor está caliente, habrá que esperar entre 3 y 5 minutos después de parar el motor.

b. Cambio de aceite y filtros de aceite: Se respetará siempre el intervalo de cambio de aceite recomendado y se sustituirá el filtro de aceite al mismo tiempo. En motores parados no se quitará el tapón inferior. Utilice una bomba de drenado de aceite para absorber el aceite.

c. Filtro del aire. Comprobar/sustituir. El filtro del aire debe sustituirse cuando el indicador del filtro así lo indique. El grado de suciedad del filtro de aire de admisión depende de la concentración del polvo en el aire y del tamaño elegido del filtro. Por lo tanto, los intervalos de limpieza no se pueden generalizar, sino que es preciso definirlos para cada caso individual.

d. Correas de elementos auxiliares. Comprobación y ajuste: La inspección y ajuste deben realizarse después de haber funcionado el motor, cuando las correas están calientes. Afloje los tornillos antes de tensar las correas del alternador. Las correas del ventilador tienen un tensor automático y no necesitan ajuste. Sin embargo, el estado de las correas debe ser comprobado.

e. Sistema de refrigeración: El sistema de refrigeración debe llenarse con un refrigerante que proteja el motor contra la corrosión interna y la congelación. Nunca utilizará agua sola. Los aditivos anticorrosión se hacen menos eficaces con el tiempo. Por tanto, el refrigerante debe sustituirse. El sistema de refrigeración debe lavarse al sustituir el refrigerante.

f. Cambio del filtro de combustible: No debe entrar suciedad o contaminantes al sistema de inyección de combustible. La sustitución del combustible debe llevarse a cabo con el motor frío para evitar el riesgo de incendio causado al derramarse combustible sobre superficies calientes.

g. Mantenimiento del alternador de un grupo electrógeno. Si bien es cierto las fallas del alternador son mínimas, se recomienda para su mantención chequear algunos parámetros que se detallarán a continuación:

• Estado de los devanados: Se puede determinar el estado de los devanados midiendo la resistencia de aislamiento a tierra, es decir, la resistencia óhmica que ofrece la carcasa de la máquina respecto a tierra

• Mantención y recambio del rodamiento del alternador: Todos los rodamientos son de engrase permanente para un funcionamiento libre de mantenimiento. Sin embargo, durante una revisión general se recomienda comprobarlos por desgaste o pérdida de aceite y reemplazarlos si fuese necesario. Los rodamientos deben ser reemplazados después de 25.000 horas en servicio, dependiendo necesariamente de la recomendación que entreguen los fabricantes de los alternadores.

• Mantenimiento de la batería o Rellenado: El uso normal y la carga de la batería tendrán como efecto una evaporación del agua. Por lo tanto, tendrá que rellenar la batería de vez en cuando. Primero, hay que limpiar la batería para evitar que entre suciedad y después quitar los tapones. Añadir agua destilada hasta que el nivel esté a 8 mm por encima de los separadores. Volver a colocar los separadores.

• Comprobación de la carga: Para comprobar la carga de una batería se emplea un densímetro, el cual comprueba la densidad del electrolito; esté deberá medir de 1,24 a 1,28 cuando está totalmente cargada; de 1,17 a 1,22 cuando está medianamente cargada; y de 1,12 a 1,14 cuando está descargada.

La aceptación de esta mejora supondrá un total de 2pts.

Mejora 4 (2pts) El adjudicatario deberá disponer en el municipio de Andratx, un camión de mínimo 18Tn para la limpieza del alcantarillado equipado con sistema de agua a presión y succión de las siguientes características como mínimo:

Compartimento de agua para limpieza: 3 m3 aproximadamente

Compartimento de fangos 5 m3 aproximadamente

Bomba de presión: Presión  250 kg/cm2. Caudal 215 l/min

Depresor-compresor: Caudal de aire 1.020 m3/h a 1.500 r.p.m.

Longitud mínima de manguera a presión: 80 metros.

Longitud mínima de manguera succión: 15 mts

P.M.A.: 18.000 Kgs.

Nº Ejes: 2

Cuadro de mando y control de los equipos en parte trasera del vehículo.

Asimismo deberá cumplir la normativa vigente (matriculación, tarjeta de transporte, ITV, normas de seguridad, seguros, etc.), esta documentación estará a disposición de los Servicios Técnicos en todo momento.

La aceptación de esta mejora supondrá un total de 2pts.

Mejora 5 (10pts)  Impermeabilización de las siguientes fosas de impulsión municipal:

Camp de mar

2.1.1.- Bombeo del Lido (a)

2.1.2.- Bombeo Porto de Mar (b)

Puerto de Andratx.

3.2.2.-Bombeo Club de Vela (e)

Sant Elm

3.3.1.- Bombeo Cala des Conills (t)

Dicha impermeabilización consistirá en enfoscado sin maestrear y revoco fratasado con mortero de cemento Pórtland y arena 1:3 con adición de hidrófugo, incluido dos manos de lechada de cemento Pórtland, en paramentos y fondo interiores de fosa.

Incluye  las horas necesarias de camión cisterna con colocación de globos necesarios para desviar las aguas residuales y limpieza a presión con agua las paredes y fondo de la fosa, retirada de bombas, válvulas para la correcta aplicación del mortero.

La aceptación de esta mejora supondrá un total de 10pts.

Mejora 6 (4pts)  Suministro al departamento de medio ambiente del Ayuntamiento de Andratx de 2 terminales de telefonía móvil, para que tanto el inspector municipal de medio ambiente y como el director del servicio hagan uso de ellos para un correcto control y comunicación con los operarios del servicio de mantenimiento de la empresa adjudicataria.

Incluirá la cuota mensual hasta la finalización del servicio (teléfono + internet), todas las gestiones de portabilidad y mantenimiento del número de teléfono.

-Los números de móvil son 670214379 y 648292019.

Las características de los terminales serán tales que se compatibilicen con el equipo de telemando que se define en el presente pliego y las alarmas de las Ebars vía GSM ya instaladas.

La aceptación de esta mejora supondrá un total de 4pts.

Mejora 7 (2pts)  Suministro e instalación de un panel informativo de metacrilato de  medidas de la placa de 150x150cm con un grosor de 1cm en el que se grafiará una foto aérea del municipio en alta definición con la ubicación de los bombeos existentes y el trazado de los colectores de impulsión hasta depuradoras y de estos los emisarios al mar. El adjudicatario presentará varia propuestas del diseño del panel el cual tendrá que ser aprobado por el director del servicio.

La aceptación de esta mejora supondrá un total de 2pts

Mejora 8 (20pts)  Suministro e instalación del SISTEMA DE TELECONTROL PARA LA RED DE 9 BOMBEOS DE AGUAS RESIDUALES (EBAR) DE ANDRATX.

En el servicio objeto de la  presente mejora incluye, entre otras instalaciones, nueve bombeos en los cuales se debe instalar un sistema de telemando para el control de funcionamiento de las mismas:

3.1.- Camp de mar.-

2.1.1.- Bombeo del Lido

2.1.2.- Bombeo Porto de Mar

2.1.3.- Bombeo Aseos Playa CampMar

3.2.- Puerto de Andratx.-

3.2.1.-Bombeo Camí de Sant Carles

3.2.2.-Bombeo Club de Vela

3.2.7.-Bombeo Cala Moragues 1

3.3.- Sant Elm.-

3.3.1.- Bombeo Cala des Conills

3.3.2.- Bombeo sa Platja

3.3.4.- Bombeo Cala en Basset

Se deberán cumplir en todo momento el ANEJO 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE TELECONTROL PARA LA RED DE BOMBEOS DE AGUAS RESIDUALES (EBAR) DE ANDRATX.-

La aceptación de esta mejora supondrá un total de 20 pts

Mejora 9 (2ts)  Suministro de medidor laser Leica Disto modelo D5 o similar al departamento de medio ambiente, para realizar la medición de profundidades de pozos, longitudes de colectores y  dimensionado de pocetas de impulsión.

La aceptación de esta mejora supondrá un total de 2 pts

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- Reglas Especiales Respecto del Personal Laboral de la Empresa Contratista.

1.- La empresa contratista deberá subrogar el personal que se relaciona en el Anexo II de este Pliego.

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en norden a no alterar el buen funcionamiento del servicio informando en todo momento a la entidad contratane.

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las oblligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre el empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en estos pliegos como objeto del contrato.

4.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantila, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a) Recibir y transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- Mesa de Contratación.

Conformarán la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

PRESIDENTE: El Alcalde-Presidente del Ajuntament d'Andratx o miembro en quien delegue.

VOCALES:  La Regidora Delegada del Área de Contratación o miembro en quien delegue.

El Secretario del Ayuntamiento.

El Interventor del Ayuntamiento.

La TAG de Contratación.

Secretaria: La Jefa de la Unidad de Contratación.

CLÀUSULA DECIMOTERCERA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previsto en el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN.

La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12 horas, procederá a la apertura de los Sobres “A” y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.

Si fuera necesario, La Mesa concederá un plazo no superior a res días para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS.

A continuación se procederá a la apertura de los sobres “B”, el día sera publicado en el perfil del contratante.

Se podrán solicitar los informes técnicos que se considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglos a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego.

A la vista de la valoración de los criterios la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64,2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

Cláusula Decimosexta.- Garantía Definitiva.

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sectro Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁSULA DECIMOSÉPTIMA.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

- En relación a los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

- En todo caso, el  nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

- En la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

CLÀUSULA DECIMOCTAVA.- Formalización del Contrato.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo a dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

CLÀUSULA DECIMONOVENA.- Derechos y obligaciones del adjudicatario.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

- El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello ( artículo 64,2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

- Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de1,500 euros de la formalización del contrato así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

- El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación.

CLÁUSULAS VIGÉSIMA.- Revisión de Precios.

El precio de este contrato podrá ser objeto de revisión siempre y cuando se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe, y hubiese transcurrido un año desde su formalización.

La formula de revisión de precios sera el Índice de Precios de Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Plazo de Garantía.

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de 3 meses, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanción de los mismos.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA.- FACTURAS

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA.- Ejecución del contrato

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas y de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista para su interpretación por el órgano de contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA.- Modificación del contrato.

El contrato podrá modificarse debido a que esta previsto que ocho bombas de las urbanizaciones del Port d'Andratx pasen a ser recepcionadas por el Ayuntamiento de Andratx.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA.- Penalidades por Incumplimiento

-  Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 € por cada 1.000 € del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con la imposición de nuevas penalidades.

- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

- Cuando el contratista hay incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción de hasta un màximo del 10% del presupuesto del contrato.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA.- Resolución del Contrato.

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este pliego y en los fijados en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA.- Régimen Jurídco del Contratos

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se apureba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públic aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Andratx, 7 de octubre de 2014.

La Regidora Delegada del Área de Contratación,

Estefanía Gonzalvo Guirado

ANEXO I. Modelo de proposición económica

D. ____________________________________________________, con domicilio en ________________________, calle ______________________________________, núm.______, teléfono __________________, con DNI nª__________________________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de __________________________________________________, con domicilio en ___________________________, calle ___________________________________, núm. ____, C.P. _________________, teléfono ___________________, y DNI o CIF nº _________________________) enterado del concurso convocado por el Ayuntamiento de Andratx para la contratación de ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, declaro:

- Que me comprometo a realizar el citado servicio de MANTENIMIENTO EBARS por el precio máximo de ____________________________________ euros (en número y en letra), con el siguiente desglose:

Precio base: ______________________________ euros

I.V.A. :  ____________________________ euros

Total :  __________________________________ euros

- Que me comprometo a realizar el citado servicio de MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO por el precio máximo de ____________________________________ euros (en número y en letra), con el siguiente desglose:

Precio base: ______________________________ euros

I.V.A. :  ____________________________ euros

Total :  __________________________________ euros

- Que me comprometo a realizar el citado servicio de LEVANTAMIENTO CARTOGRÁFICO DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL por el precio máximo de ____________________________________ euros (en número y en letra), con el siguiente desglose:

Precio base: ______________________________ euros

I.V.A. :  ____________________________ euros

Total :  __________________________________ euros

- Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, reservándome el derecho de poder mejorar lo indicado en la proposición inicial presentada.

- Que la empresa a la que represento cumple todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.

En ________________________________, a ______ de ____________________________ de __________

(firma)

Sr./Sra. _____________________________________________

ANNEXO I

CATEGORIA					CATEGORIA

GP2B-OFICIAL					GP2B-OFICIAL

FECHA ANTIGUEDAD 				FECHA ANTIGUEDAD

01/05/2010					26/11/2013

CONTRATO					CONTRATO

189-CONVER INDEF				401- OBRA O SERVI

JORNADA 					JORNADA

100 %						100%

TOTAL BRUTO ANUAL 			TOTAL BRUTO ANUAL

32.229,60 €					23.770,52 €

ANTIGÜEDAD 					ANTIGÜEDAD

226 €						0 €

COSTE SEGUR. SOCIAL			COSTE SEG. SOCIAL

11.280,36 € 					8,319,68 €

COSTE ANUAL					COSTE ANUAL

43,509,96 €					32,090,20 €